# Содержание

Содержание	2

Перечень таблиц	3

Исходная разрешительная документация	4

1	Исходные данные	9

2	Обоснование размещения проектируемого объекта	13

Лист регистрации изменений	24

Приложение 1..…………………………….……………………………..……...…………25

Приложение 2..…………………………….………………………...………..……………27

Приложение 3..…………………………….………………………...………..……………44

Приложение 4..…………………………….………………………….……..…………45-515

# Перечень таблиц

Таблица 1. Исходная разрешительная документация	4

# Исходная разрешительная документация

Перечень всех собранных исходных данных, необходимых для разработки, согласования проектной документации для строительства проектируемого объекта «Реконструкция газопровода – перемычки между газопроводом «Челябинск – Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» 2 этап» представлены в таблице 1 (письма приведены в приложении 1).

### Таблица 1. Исходная разрешительная документация

| № п/п | Наименование документа | Реквизиты документа (дата, №) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Письмо Администрации Кармаскалинского МР Республики Башкортостан | от 23.07.2012 г. №1274 |
| 2 | Письмо Государственного Учреждения Кармаскалинская районная Ветеринарная станция Республики Башкортостан | от 10.07.2012 г. № 127 |
| 3 | Справка ФГБУ "Россельхозцентр" по Республики Башкортостан | от 15.06.2012 г. №296 |
| 4 | Справка Минэкологии Республики Башкортостан | от 04.10.2012 г. № 08-09-403 |
| 5 | Справка Минэкологии Республики Башкортостан | от 17.09.2015 г. № 08-09-235 |
| 6 | Справка Минэкологии Республики Башкортостан | от 17.09.2015 г. № 08-09-241 |
| 7 | Заключение ПРИВОЛЖСКНЕДРА об отсутствии полезных ископаемых | от 19.11.2015 г. № РТ-ПФО-09-00-36/2881 |
| 8 | Письмо Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан | от 19.06.2012г. № 08-02-187 |
| 9 | Письмо Башнедра | от 20.07.2012 г. №02-497 |
| 10 | Письмо Минприроды России | от 27.08.2012 г. №12-47/13360 |
| 11 | Заключение Министерства культуры Республики Башкортостан отдел по охране культурного наследия | от 6.07.2012 г. №11-07-07/430 |
| 12 | Письмо Приуральского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | от 28.09.2012 г. №11-23/16853 |
| 13 | Письмо Управление Ветеринарии Республики Башкортостан | от 02.07.2012 г. № 02-7/56 |
| 14 | Гидрогеологические заключения ООО "Уралнедра" | – |
| 15 | Акт государственной историко-культурной экспертизы | от 17.02.2016 г. |
| 16 | Письмо ГКУ РБ «Управление по мелиорации земель» | от 02.03.2016 г. №87 |
| 17 | Письмо ФГБУ «Управление» Башмелиоводхоз» | от 26.02.2016 г. №09-145 |
| 18 | Письмо ФГКУ «Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации» | от 29.11.2016 г. №1/65533 |
| 19 | Письмо Министерства культуры Республики Башкортостан | от 17.12.2015 г. №02-15/3746 |
| 20 | Письмо Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан | от 30.03.2016 г. №02/2149 |
| 21 | Письмо Минприроды России | от 16.02.2016 г. №12-47/3158 |
| 22 | Письмо Главное управление МЧС России по Республики Башкортостан | от 05.04.2016 г. № 3549-3-1-8 |
| 23 | Письмо Приуфимское территориальное управление Республики Башкортостан | от 11.07.2016 г. №911 |
| 24 | Заключение Минэкологии Республики Башкортостан об отсутствии ООПТ | от 24.07.2017 г. №12/8261 |
| 25 | Письмо УФСБ России по Республики Башкортостан | от 27.09.2016 г. №4/11-2540 |
| 26 | Письмо Администрации Куюргазинского МР Республики Башкортостан | от 22.10.2012 г. №1572 |
| 27 | Заключение ПРИВОЛЖСКНЕДРА об отсутствии полезных ископаемых | от 19.11.2015 г. № РТ-ПФО-09-00-36/2885 |
| 28 | Письмо Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан | от 17.09.2015г. № 08-09-242 |
| 29 | Письмо ФГБУ «КАМУРАЛРЫБВОД» | от 30.07.2012г. №263 |
| 30 | Справка ГБУ Аургазинская районная ветеринарная станция | – |
| 31 | Заключение ПРИВОЛЖСКНЕДРА об отсутствии полезных ископаемых | от 19.11.2015 г. № РТ-ПФО-09-00-36/2889 |
| 32 | Письмо Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан | от 17.09.2015г. № 08-09-236 |
| 33 | Письмо Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан | от 04.10.2012г. № 08-09-402 |
| 34 | Письмо ФГБУ «КАМУРАЛРЫБВОД» | от 30.07.2012г. №258 |
| 35 | Письмо Стерлитамакское территориальное управление Минэкологии Республики Башкортостан | от 30.06.2016г. №06-694 |
| 36 | Письмо отдела геологии и лицензирования ПРИВОЛЖСКНЕДРА по Республике Башкортостан | от 02.11.2016г. №РБ-ПФО-08-00-08/1926 |
| 37 | Разрешение на застройку площадей залегания полезных ископаемых | от 01.11.2016г. №РТ-ПФО-09-00-36/3517 |
| 38 | Письмо Отдела архитектуры и градостроительства администрации МР Уфимский район | от 22.08.2012 г. № 1547/1 |
| 39 | Заключение ПРИВОЛЖСКНЕДРА о наличии полезных ископаемых | от 19.11.2015г. № РТ-ПФО-09-00-36/2882 |
| 40 | Справка Минэкологии Республике Башкортостан | от 17.09.2015 г. № 08-09- 404 |
| 41 | Справка Минэкологии Республике Башкортостан | от 17.09.2015 г. № 08-09- 234 |
| 42 | Заключение ПРИВОЛЖСКНЕДРА о наличии полезных ископаемых | от 02.03.2015г. № РТ-ПФО-09-00-36/564 |
| 43 | Экспертное заключение ФБУЗ "ЦГиЭ в РБ" на соответствие санитарных норм и правил проектной документации | от 27.06.2016г. № 06-4790 |
| 44 | Письмо Управления Роспироднадзора по Республике Башкортостан о согласовании размещения объекта во 2 и 3 поясах ЗСО | от 16.08.2016г. №02-06-16365 |
| 45 | Письмо Министерства природопользования и экологии Республике Башкортостан Уфимского ТУ о предоставлении сведений о ООПТ местного значения | от 28.06.2016г. № 01-13/1276 |
| 46 | Заключение ПРИВОЛЖСКНЕДРА об отсутствии полезных ископаемых | от 19.11.2015 г. № РТ-ПФО-09-00-36/2893 |
| 47 | Заключение ПРИВОЛЖСКНЕДРА об отсутствии полезных ископаемых | от 19.11.2015 г. № РТ-ПФО-09-00-36/2894 |
| 48 | Справка Минэкологии Республики Башкортостан | от 04.10.2012 г. № 08-09-407 |
| 49 | Справка Минэкологии Республики Башкортостан | от 04.10.2012 г. № 08-09-408 |
| 50 | Письмо ФГБУ «КАМУРАЛРЫБВОД» | от 30.07.2012г. №262 |
| 51 | Справка Минэкологии Республики Башкортостан | от 17.09.2015 г. № 08-09-239 |
| 52 | Справка Минэкологии Республики Башкортостан | от 17.09.2015 г. № 08-09-240 |
| 53 | Письмо Администрации Мелеузовского МР о ООПТ местного значения с приложением | от 19.08.2016г. № 3253 |
| 54 | Заключение ПРИВОЛЖСКНЕДРА о наличии полезных ископаемых | от 26.02.2016г. № РТ-ПФО-09-00-36/569 |
| 55 | Письмо Администрации Стерлитамакского р-на Республики Башкортостан о мелиоративных землях | от 04.08.2015г. № 110 |
| 56 | Справка Стерлитамакской межрайветстанции Республики Башкортостан | № 204 от 20.07.15г. |
| 57 | Письмо Минприроды России | от 18.09.2015г. № 12-47/22798 |
| 58 | Письмо Минприроды России | от 22.10.2012г. № 12-47/17303 |
| 59 | Письмо Министерства Культуры | от 05.10.2015г. № 02-15/2755 |
| 60 | Заключение ПРИВОЛЖСКНЕДРА о наличии полезных ископаемых | от 16.11.2015г. № РТ-ПФО-09-00-36/2820 |
| 61 | Заключение ПРИВОЛЖСКНЕДРА о наличии полезных ископаемых | от 19.11.2015г. № РТ-ПФО-09-00-36/2884 |
| 62 | Заключение ПРИВОЛЖСКНЕДРА о наличии полезных ископаемых | от 19.11.2015г. № РТ-ПФО-09-00-36/2892 |
| 63 | Письмо ФГБУ «КАМУРАЛРЫБВОД» | от 30.07.2012г. №259 |
| 64 | Письмо ФГБУ «КАМУРАЛРЫБВОД» | от 30.07.2012г. №260 |
| 65 | Письмо ФГБУ «КАМУРАЛРЫБВОД» | от 30.07.2012г. №261 |
| 66 | Письмо Стерлитамакское территориальное управление Минэкологии Республики Башкортостан об отсутствии ООПТ | от 23.07.2015 г. №03-893 |
| 67 | Заключение Минэкологии Республики Башкортостан об отсутствии ООПТ | от 11.09.2015 г. №12/08737 |
| 68 | Заключение Минэкологии Республики Башкортостан об отсутствии ООПТ | от 29.07.2015 г. №12/07254 |
| 69 | Справка Минэкологии Республики Башкортостан | от 04.10.2012 г. № 08-09-405 |
| 70 | Справка Минэкологии Республики Башкортостан | от 04.10.2012 г. № 08-09-406 |
| 71 | Справка Минэкологии Республики Башкортостан | от 04.10.2012 г. № 08-09-409 |
| 72 | Справка Минэкологии Республики Башкортостан | от 17.09.2015 г. № 08-09-237 |
| 73 | Справка Минэкологии Республики Башкортостан | от 17.09.2015 г. № 08-09-238 |
| 74 | Справка Минэкологии Республики Башкортостан | от 17.09.2015 г. № 08-09-243 |
| 75 | Справка ГУ Стерлитамакская межрайонная ветеринарная станция Республики Башкортостан | от 29.06.2012 г. №239 |
| 76 | Письмо администрации Стерлитамакского МР | от 23.10.2012 г. №243-44 |
| 77 | Письмо Управления Роспироднадзора по Республики Башкортостан о согласовании размещения объекта во 2 и 3 поясах ЗСО | от 16.08.2016г. №02-06-16365 |
| 78 | Письмо Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан Стерлитамакского ТУ о предоставлении сведений об ООПТ | от 30.06.2016г. № 06-674 |
| 79 | Письмо Администрации Аругазинского МР | От 23.08.2017г. № 2219 |
| 80 | ТУ ООО «Газпром Трансгаз Уфа» | от 24.10.2012г. №43-43/000277 |
| 81 | ТУ ООО «Газпром Трансгаз Уфа» | от 16.10.2012г. №23/6408 |
| 82 | ТУ ООО «Газпром Трансгаз Уфа» | от 25.04.2012г. №02/ПР-24/002893 |
| 83 | ТУ ООО «Газпром Трансгаз Уфа» | от 24.10.2012г. №43/5986 |
| 84 | ТУ ООО «Газпром Трансгаз Уфа» | от 28.08.2012 г. №43/5418 |
| 85 | ТУ ООО «Газпром Трансгаз Уфа» | от 24.10.2012 г. №43-43/000276 |
| 86 | Письмо ОАО «Газпром» | от 21.08.12 г. №01/1600/1150-1444 |
| 87 | ТУ ООО «Газпром Трансгаз Уфа» | от 10.07.2012 г. №43-43/000182 |
| 88 | Письмо ООО «Газпром Трансгаз УФА» о продлении ТУ | От 21.08.2017 №43-43/14/000257 |
| 89 | Письмо ООО «Газпром ПХГ» | от 12.08.17 г. №01/05-5748 |
| 90 | ТУ ООО «Газпром добыча Оренбург» | от 06.12.2011г. №11-8202 |
| 91 | ТУ ООО «Газпром добыча Оренбург» | от 04.12.2012г. №11-8502 |
| 92 | ТУ ООО «Газпром добыча Оренбург» | от 04.12.12г. №11-8533 |
| 93 | ТУ ОАО «Уралтранснефтепродукт» | от 30.07.2012г. №02-46-14/8557 |
| 94 | ТУ ООО «БашРЭС» | от 05.09.2012г. №05/136/15-1262 |
| 95 | ТУ ООО «БашРЭС» филиал БашРЭС-Стерлитамак | от 18.06.2012 г. №5-146/60-2061-787 |
| 96 | Письмо «Транснефть» филиал ОАО «Связьтранснефть» Уральского ПТУС | от 30.10.12г. №08-22/1832 |
| 97 | ТУ «Транснефть» филиал ОАО «Связьтранснефть» Уральского ПТУС | от 28.10.12г. №11-08/242 |
| 98 | Письмо Транснефть» филиал ОАО «Связьтранснефть» Уральского ПТУС | От 15.05.2017г. № СТН-14-16-24/1465 |
| 99 | ТУ «Транснефть» филиал ОАО «Уралсибнефтепровод» | от 30.10.12г. №13-10-846/19583 |
| 100 | ТУ ООО «Башнефть-Информ» | от 04.09.12г. №8/2347 |
| 101 | ТУ ООО «Башнефть-Добыча» | от 20.12.12г. №8000-АМ-06-5704 |
| 102 | Письмо ООО «Башнефть» о продлении ТУ на пересечение | От 24.07.2017 №8000-АМ-06-03404 |
| 103 | Письмо ООО «Газпром Трансгаз Уфа» | от 03.11.2015г. № 04/5546 |
| 104 | Письмо ООО «Газпром Трансгаз Уфа» | от 13.11.2015г. № 04/5745 |
| 105 | Письмо ООО «Газпром добыча Оренбург» | от 03.11.2015г. № 11-10194 |
| 106 | Письмо ООО «Газпром добыча Оренбург» | от 02.11.2015г. № 11-10120 |
| 107 | Письмо ООО «Газпром добыча Оренбург» | от 02.11.2015г № 11-10118 |
| 108 | Письмо ООО «Башнефть-Добыча» | от 23.11.15г. № 8000-АМ-06-04351 |
| 109 | Письмо ООО"ГТГ Уфа" | от 28.04.2016г. №23/2446 |
| 110 | Письмо ООО "ГТГ Уфа" | от 08.08.2016г. № 04/5047 |
| 111 | Письмо ООО "ГТГ Уфа" | от 26.2015г. № 24/2701 |
| 112 | Письмо ООО "ГТГ Уфа" о продлении ТУ | От 10.07.2017 № 24/3497 |
| 113 | Письмо ООО "Газпром ПХГ" | от 01.04.2015г. № 01/05-2654 |
| 114 | Письмо Связьтранснефть Уральское ПТУС | от 27.10.15г. № СТН-16-24/2380 |
| 115 | Письмо ООО "ГЦР" | от 02.09.2015г. № 36084 |
| 116 | ТУ ООО "ГТГ Уфа" | от 03.08.2015г. № 43/3987 |
| 117 | Письмо "Управления этиленопроводов-Нижнекамскнефтехим" | от 02.09.2015г. № 1211-УЭТП-исх |
| 118 | Письмо ООО "Башнефть-Информ" | от 17.09.2015г. № 8/3191 |
| 119 | Письмо ООО "Башкирэнерго" | от 21.09.2016г. № КЭС/511-1236 |
| 120 | Письмо ООО "Башкирэнерго" о продлении ТУ | От 22.08.2017г. №КЭС/5.11-2202 |
| 121 | Письмо ООО "ГТГ Уфа" | от 11.09.2015г. № 43-43/14/000207 |
| 122 | Письмо ООО "Башнефть-информ" | от 20.10.2016г. № 8/3415 |
| 123 | ТУ ООО «Газпром Трансгаз Уфа» | от 24.10.2012г. №04/2852 |
| 124 | Согласование ПО «Ишимбаевские Электрические сети» | от 28.08.12г. № 04/136/39-2476 |
| 125 | ТУ ОАО «Нижнекамскнефтехим» | от 31.08.2012г. № 28217-исх П |
| 126 | ТУ ООО «БашРЭС» | от 03.10.2012 № 219/30-8661-456 |
| 127 | ТУ КУГ Управления дорожного хозяйства РБ | от 01.10.15г. № 04/3620 |
| 128 | Письмо ООО "ГТГ Уфа" о направлении ТУ на электроснабжение | от 21.10.2015г. № 0/ПР-24/005299 |
| 129 | Письмо Транснефть-Урал о выдаче ТУ | от 03.02.2016г. № ТУР-21-13-17/3183 |
| 130 | Письмо Транснефть-Урал о продлении ТУ | От 17.08.2017г. №ТУР-21-13-12/28889 |
| 131 | Письмо ООО "Управление этиленпроводов-Нижнекамскнефтехим О продлении ТУ на пересечение | от 22.08.2017г. № 1643-УЭТП-Исх |
| 132 | ТУ администрации Мелеузовского МР | от 25.09.2012г. № 2621 |
| 133 | ТУ филиала ОАО «Газ-Сервис»-«Мелеузгаз» | от 27.09.2012 г. № 06-08-1177 |
| 134 | ТУ филиала ОАО «Башинформсвязь»-Мелеузовский МУЭС | от 04.10.12г.№337/01-02 |
| 135 | ТУ ОАО «Башинформсвязь» | от 26.07.2017г. № 17/02.6-04/7066 |
| 136 | ТУ КУГ Управления дорожного хозяйства РБ | от 31.07.2012г. №04/3160 |
| 137 | ТУ КУГ Управления дорожного хозяйства РБ | от 04.09.2012г. №04/3687 |
| 138 | Письмо ОАО «Башкиравтодор» | от 27.10.15г. № 415 |
| 139 | ТУ КУГ Управления дорожного хозяйства РБ | от 27.11.15г. № 04/4488 |
| 140 | ТУ КУГ Управления дорожного хозяйства РБ | от 26.11.15г. № 04/4461 |
| 141 | ТУ ООО «Башкирэнерго» для присоединения к электрическим сетям 10 кВ | от 31.05.2016г. №16-05-09230-04-01-Богоро |
| 142 | ТУ ПАО «Башинформсвязь» | от 11.01.2016г. № 16/65-235-06/3 |
| 143 | ТУ ГКУ Управление дорожного хозяйства | от 19.05.2016г. № 04/1998 |
| 144 | ТУ ГКУ Управление дорожного хозяйства | от 19.05.2016г. № 04/1999 |
| 145 | Согласование ПАО «Башинформсвязь» | от 03.09.15г. № 303 |
| 146 | Справочные данные ОАО «Башкиравтодор» | от 22.06.12г № 269 |
| 147 | Справочные данные ОАО «Башкиравтодор» | от 22.06.12г № 299 |
| 148 | Справочные данные ОАО «Башкиравтодор» | от 22.06.12г № 301 |
| 149 | Справочные данные ОАО «Башкиравтодор» | от 22.06.12г № 304 |
| 150 | Согласование ГКУ УДХ РБ | от 24.07.12г. № 10/3057/1 |
| 151 | ТУ ОАО «БашРЭС-Стерлитамак» | от 26.06.12г. № 146/2270 |
| 152 | Согласование Администрации Стерлитамакского муниципального района | от 24.09.12г. № 221-16 |
| 153 | ТУ ООО «Газпром трансгаз Уфа» | от 06.11.15г. № 04/5582 |
| 154 | Письмо ОАО «Башкиравтодор» | от 21.10.15г. № 645 |
| 155 | ТУ ООО «Башкирэнерго» | от 02.06.2016г. № 16-04-09481-04-01-Тюрюшля |
| 156 | ТУ ООО «Башкирэнерго» | от 02.06.2016г. № 16-04-09497-04-01-Совхоз |
| 157 | ТУ ООО «ГТГ Уфа» на пересечение КЛС | от 05.08.2015г. №43-43/14/000178 |
| 158 | Письмо ООО «ГТГ Уфа» о продлении ТУ | От 13.07.2017г. № 43-43/14/000233 |
| 159 | Согласование ООО «Агрофирма «Николаевская» | От 29.08.2017г. № 334 |
| 160 | ТУ КУГ Управления дорожного хозяйства РБ о продлении ТУ | От 22.08.2017 № 04/3679 |
| 161 | Согласование проекта планировки и межевания территории администрацией сельского поселения Семенкинского сельсовета Аургазинского муниципального района Республики Башкортостан | От 27.11.2017 г. № 02-28/184 |
| 162 | Согласование проекта планировки и межевания территории администрацией сельского поселения Буриказгановского сельсовета Стерлитамакского муниципального района Республики Башкортостан | От 23.11.2017 г. № 243 |
| 163 | Согласование проекта планировки и межевания территории администрацией сельского поселения Денисовского сельсовета Мелеузовского муниципального района Республики Башкортостан | От 28.11.2017 г. № 163 |
| 164 | Согласование проекта планировки и межевания территории администрацией сельского поселения Ашкадарского сельсовета Стерлитамакского муниципального района Республики Башкортостан | От 30.11.2017 г. № 288 |
| 165 | Согласование проекта планировки и межевания территории администрацией сельского поселения Нордовского сельсовета Мелеузовского муниципального района Республики Башкортостан | От 27.11.2017 г. № 269 |
| 166 | Согласование проекта планировки и межевания территории администрацией сельского поселения Услинского сельсовета Стерлитамакского муниципального района Республики Башкортостан | От 29.11.2017 г. № 219 |
| 167 | Согласование проекта планировки и межевания территории администрацией сельского поселения Миловского сельсовета Уфимского муниципального района Республики Башкортостан | От 28.03.2017 г. № 314 |
| 168 | Согласование проекта планировки и межевания территории администрацией сельского поселения Николаевского сельсовета Кармаскалинского муниципального района Республики Башкортостан | От 06.03.2017 г. № 30 |
| 169 | Согласование проекта планировки и межевания территории администрацией сельского поселения Шабагишского сельсовета Куюргазинского муниципального района Республики Башкортостан | От 24.11.2017 г. № 186 |
| 170 | Согласование проекта планировки и межевания территории администрацией сельского поселения Партизанского сельсовета Мелеузовского муниципального района Республики Башкортостан | От 30.11.2017 г. № 308 |
| 171 | Согласование проекта планировки и межевания территории администрацией сельского поселения Илькинеевского сельсовета Куюргазинского муниципального района Республики Башкортостан | От 02.03.2017 г. № 43 |

# Исходные данные

Инженерно-геологические, инженерно-геодезические и гидрометеорологические изыскательские работы, а также работы по сбору исходных данных были выполненных отделом инженерных изысканий АО «Гипрогазцентр», субпроекной организации ООО ПФ «Уралтрубопроводстройпроект» в 2011 – 2012 и 2015 годах. Археологические исследования и инженерно-экологических изыскания выполнены специализированной субпроектной организацией ООО «Геоинжстрой» в 2010 - 2012 году.

Климат территории резко континентальный с продолжительной холодной зимой и коротким жарким летом. Среднегодовая температура положительная и составляет +2.60С - +3.20С. Среднемесячная максимальная температура приходится на июль (+19.30С - +20.00С), а минимальная (-14.10 С - -15.20 С) – на январь. На равнинах Башкирии вегетационный период (с температурами выше 10°С) 120-135 дней, а сумма его температур 1800-2200°С.

Среднегодовое количество осадков 400-500 мм в Предуралье, около 300мм в Зауралье и свыше 500-600 мм в горах, на территории проведения работ - 450-569 мм.

Наименьшая глубина промерзания грунтов из максимальных за зиму составляет 43см, наибольшая – 75 см, средняя – 58 см. Нормативная глубина промерзания для суглинков и глин составляет 1.63-1.72 см, для песков и супесей – 1.99-2.09 см

Район изысканий, где проводится реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск – Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» в части реконструкции существующих УЗП ВТУ на 201км и УП ВТУ на 310км, реконструкции узла подключения КС «Кармаскалы» для обеспечения возможности реверсивной подачи газа и установки реверсивной ГИС на 310км, расположен на территории республики Башкортостан. По климатическому районированию для строительства проектируемые объекты относятся к району I В (СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»).

Республика Башкортостан располагается своей западной частью на территории Русской равнины, восточная часть занимает горы Южного Урала и Зауральскую предгорную равнину. Равнина имеет увалистый характер благодаря наличию ряда возвышенностей. Рельеф значительно расчленен речными долинами, исключительно разнообразен. Общая площадь территории составляет 143500 км².

Климат республики Башкортостан континентальный, зима холодная продолжительная и многоснежная, с частыми метелями, лето вследствие обилия солнечного света и тепла сухое и даже жаркое. Переходные периоды короткие. В весенне-летний период отмечаются поздние весенние и ранние осенние заморозки. Существенную роль в формировании климата

Башкирии играют Уральские горы, занимающие восточную часть территории. Вытянутые с севера на юг, они являются  естественной преградой господствующему западному переносу воздушных масс. Такое положение заметно увеличивает увлажненность не только в горной части, но и на равнине.

Средняя месячная температура самого тёплого месяца года - июля, колеблется от 19,3 до 20,0°C, самого холодного месяца - января, составляет минус 14,1 - 15,2°C. В отдельные жаркие дни температура воздуха повышается до плюс 37 - 41°C (абсолютный максимум), а в очень холодные суровые зимы опускается до минус 38 - 51°C (абсолютный минимум). Годовая амплитуда средних месячных температур составляет 33,4-35,2°C. Продолжительность тёплого периода года в среднем 190-200 дней. Продолжительность холодного периода 165-175 дней.

Режим увлажнения Башкирии определяется, главным образом, циклонической деятельностью и особенностями рельефа территории. Наличие Уральского хребта обусловливает увеличение осадков в предгорной части территории и уменьшение их к западу от этой зоны. С понижением местности суммы осадков убывают. За год здесь выпадает 450-660мм осадков. В т. ч. около 65% (360мм) в тёплый период и около 35% (210мм) – в холодный. Наибольшее количество осадков в июне-июле, минимум – в феврале-марте. С мая по октябрь бывает около 20-26 дней с грозой, наиболее часто в июне-июле, во второй половине дня, средней продолжительностью 1,5-2,0 часа. В течение года осадки распределяются неравномерно.

Жидкие осадки составляют 50—55%, твёрдые 10—15% и смешанные около 30—35% от общего количества осадков. С июня по август выпадают только жидкие осадки, а в мае и сентябре-октябре количество жидких осадков составляет 50-80%. С декабря по март выпадают преимущественно твёрдые осадки. Наибольшее количество смешанных осадков наблюдается в октябре, ноябре и декабре.

Распределение различных направлений ветра и его скоростей определяется сезонным режимом барических образований. Зимой увеличивается влияние западного отрога азиатского антициклона, вследствие чего на территории республики преобладающими становятся южные и юго-западные ветры.

Летом режим ветра связан преимущественно с воздействием отрога азорского антициклона. Преобладающими направлениями ветра являются северное, северо-западное и западное. Осенью наиболее вероятны западные и юго-западные ветры. В разгар лета арктические северо-восточные антициклоны обусловливают длительную сухую и жаркую погоду, а зимой вызывают резкое похолодание. Весной и летом самыми тёплыми бывают южные, юго-восточные и восточные ветры, а западные ветры вдвое чаще несут прохладную погоду. Осенью самыми холодными бывают северные и северо-восточные, а тёплыми – юго-восточные ветры.

Среднегодовая скорость ветра – 2,9-4,3м/сек. Минимальная – в июле-августе, максимальная – зимой и в переходные периоды.

Зима в Башкирии самый продолжительный из всех сезонов года. Холодный период длится с ноября по март, поэтому из общего количества осадков за год 20-35%  составляют твердые осадки, содержащие основное количество запасов воды в этот период. Снежный покров является одним из важнейших факторов, влияющих на формирование климата. В результате излучения снежного покрова воздух над поверхностью сильно охлаждается, а весной большое количество тепла затрачивается на таяние снежного покрова. В это же время снежный покров, обладая малой теплопроводностью, затрудняет теплообмен между воздухом и почвой, предохраняя почву от глубокого промерзания. В годовом ходе  количество летних осадков значительно преобладает над зимним. На равнинной части территории количество летних осадков в 2-2,5 раза больше зимних.

Снег начинает выпадать с середины октября. Снежный покров устанавливается в начале ноября и сохраняется в среднем 160 дней. К марту он может достигать 50-60 см, а в многоснежные зимы – 100-120 см. В конце марта снег начинает таять и полностью сходит к концу апреля. С декабря по февраль бывают оттепели за счёт южных и юго-западных тёплых ветров.

Весна приходит с началом интенсивного таяния снега и установлением среднесуточной температуры воздуха выше 0° С, примерно к середине первой декады апреля. Продолжается в среднем 50 дней, до 1 июня, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво переходит через плюс 15°С.

Лето приходит в первой половине июня со среднесуточной температурой выше плюс 15°С. В тёплый период года температура воздуха повышается с северо-запада на юго-восток. В мае-июне бывают поздние заморозки, связанные с вторжением холодных воздушных масс с севера и северо-востока.

Осень наступает в середине сентября, когда среднесуточная температура устойчиво переходит через 10°С. Поздней осенью, ранней весной и зимой за сезон бывает до 20 дней с обледенением, чаще в декабре-январе. Продолжительность обледенения не более 1-2 суток.

В конце ноября начинается устойчивое промерзание почвы. Глубина промерзания колеблется от 60-65см до 1,2м, составляя в среднем 70см. На оголенных, бесснежных участках почва промерзает до 140-150см. Оттаивает почва полностью в 3-й декаде апреля, иногда в начале мая. В среднем глубже 1,0м в почве сохраняются плюсовые температуры. Температуры поверхности почвы в среднем за год около плюс 4 - 5°С. Самая низкая - в январе – минус 13 - 15°С, минимум – минус 46 - 57°С, максимум плюс 60 - 64°С.

Продолжительность грозочасов в году составляет 46,77 часа по ст. Уфа, Дема, 59,4 ч - Архангельское, 35,68 ч – Мелеуз.

Климатическая характеристика района составлена по данным многолетних наблюдений по ближайшим к участку работ метеостанциям Уфа (Дема), Архангельское, Стерлитамак, Мелеуз.

Климатические параметры холодного и теплого периодов приведены по метеостанциям Уфа, Мелеуз (Республика Башкортостан) в соответствии со СНиП 23-01-99*.

Нормативная глубина промерзания почвы вычислена в соответствии с СП 22.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.02.01 – 83*.

Геоморфология и рельеф. В геоморфологическом отношении территория производства работ располагается в крайней восточной части Восточно-Европейской равнины. Территория относится к области Плато Высокого Заволжья. Характерные черты поверхности - сравнительно большая высота над уровнем моря, значительное расчленение, платообразный характер и асимметрия водоразделов. Пласты пород, залегая в основном спокойно, создают общий, платообразный фон рельефа.

В области Плато Высокого Заволжья выделяются 9 районов. Участок производства работ располагается в районе Заволжского (Пермского) плато. Абсолютные высоты плато в целом достигают наибольших величин - 300 м в северной и восточной частях. Южнее отметки местами уменьшаются до 100 - 120м. Сложено плато в основном известняками, мергелями и песчаниками перми. Высокие участки водоразделов слагаются плотными известковыми породами палеозоя, а пониженные участки - третичными и четвертичными глинами и песками. Резко выражена асимметрия речных долин и водораздельных склонов. Правые склоны водоразделов круты, коротки, густо и глубоко изрезаны оврагами. Глубоко врезанные, но короткие балки расчленяют эту приречную часть асимметричных плато на ряд обособленных столовых возвышенностей или гребней. Левые склоны водоразделов, как правило, пологие, длинные и слабо расчлененные балками и маленькими, балочного типа, речками. Междуречья плоские, имеют средние высоты около 240 м. На глинах и суглинках третичного и четвертичного возраста рельеф имеет мягкие очертания.

Местность непосредственно территории производства работ всхолмленная, пологоувалистая, сыртовая. Лишь на южном склоне Башкирского свода находятся невысокие горы или гряды гор. Рельеф местности характеризуют вытянутые преимущественно в меридиональном направлении водораздельные возвышенности, увалы и холмы, расчлененные пологими плоскими долинами рек, овражно-балочной сетью и местами осложненные проявлениями карста. Наиболее высокие точки рельефа располагаются на севере территории, а наиболее низкие (абсолютные отметки 78-90м) приурочены к долинам рек Белой и Уфы.

Территория производства работ имеет сложное тектоническое строение. Большая часть территории относится к области Восточной окраины Русской платформы, ее юго-восточному склону. Проектируемые сооружения расположены в пределах двух крупных структур второго порядка в составе Восточной окраины Русской платформы: Башкирского свода и Юго-восточного склона Русской платформы.

Верхняя часть геологического разреза на участке проведения работ с поверхности представлена четвертичными образованиями (современными и среднечетвертичными), комплексом неогеновой и четвертичной систем (верхнеплиоценовые и нижнечетвертичные отложения), отложениями неогеновой системы (плиоцен и миоцен) и комплексом пермских отложений верхнего отдела.

По результатам анализа солянокислой вытяжки более 50% исследованных образцов грунтов являются засоленными, из них:

- слабозасоленными – 41%;

- среднезасоленными – 8%;

- сильнозасоленными – 3%.

Суммарное содержание растворимых солей достигает 21.17%.

Все грунты агрессивны по отношению к бетону марки W4 по водонепроницаемости. По степени коррозионной агрессивности в зависимости от суммарного содержания хлоридов и сульфатов грунты относятся преимущественно к слабоагрессивным, реже – к среднеагрессивным.

Просадочные свойства выявлены в твердых и полутвердых разностях глин и суглинков верхней части геологического разреза (ИГЭ 9, ИГЭ 10, ИГЭ 15, ИГЭ 16). Величина относительной деформации просадочности достигает 0.032д.е. при начальном просадочном давлении 0.150 МПа. Проявление просадочных свойств глинистых грунтов зафиксировано до глубины 6м. Проявление просадочности имеет мозаичный характер. По характеру проявления просадочных свойств определен I тип грунтовых условий.

В процессе изысканий по объектам реконструкции и строительства рядом буровых скважин глубиной до 6 м были вскрыты слабонапорные грунтовые воды. Установившиеся уровни грунтовых вод зафиксированы до глубины 3,8 м.

# Обоснование размещения проектируемого объекта

Реконструкция объекта проводится с целью увеличение доли использования газа Канчуринско-Муситнского комплекса ПХГ в общем объеме газопотребления Республики Башкортостан, а так же в целях повышения их производительности существующей сети газопроводов, путем строительства параллельной внутрисистемной перемычки.

Реконструкция существующего газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск – Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» вызвана необходимостью:

- синхронизировать развитие газотранспортной системы и реконструкции Канчуринско-Мусинского комплекса ПХГ;

- увеличения объема транспорта природного газа в режиме закачки Канчуринско-Мусинского комплекса ПХГ, для обеспечения плановых показателей по объемам и срокам закачки газа в комплекс ПХГ;

- резервирования и регулирования подачи природного газа в направлении города Уфы для обеспечения надежного и бесперебойного газоснабжения потребителей Республики Башкортостан в разных режимах отбора и закачки Канчуринско - Мусинского комплекса ПХГ.

Прохождение трассы газопровода проработано с учетом границ перспективной застройки населенных пунктов, наличия ООПТ, месторождений полезных ископаемых, памятников культурного наследия, с соблюдением санитарных и противопожарных разрывов с учетом параллельного прохождения и пересечений с проектируемыми и существующими инженерными коммуникациями и других ограничений.

Минимальные расстояния от оси подземного газопровода до населенных пунктов, отдельных промышленных предприятий, зданий и сооружений приняты в соответствии с СП 36.13330.2014 (СНиП 2.05.06-85*).

Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. N 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для проектируемого объекта установление санитарных разрывов не предусмотрено.

Система транспортного обслуживания территории представлена существующими и проектируемыми автомобильными дорогами.

Трасса линейного объекта не затрагивает земель объектов культурного наследия, земель особо охраняемых природных территорий.

Учитывая, что строительство и эксплуатация проектируемого объекта не предусматривает токсичные выбросы и сбросы, система снижения уровня токсичных выбросов и сбросов проектом не предусматривается.

Для предупреждения возникновения аварийных ситуаций и снижения опасности аварийных выбросов газа в атмосферу предусмотрены следующие технические решения:

- использование труб и соединительных деталей трубопроводов с заводской изоляцией по ГОСТ и ТУ, отвечающим требованиям СП 36.13330.2012;

- строительство газопроводов I, II, III категории со 100%-ным контролем сварных соединений АУЗК и дублирующим контролем радиографическим методом;

- сборка трубопроводов на сварке;

- применение управляемых кранов и сбросных свечей для стравливания газа при нештатной ситуации;

- применение закрытой системы по сбору и удалению продуктов очистки газопровода в специальную герметичную металлическую емкость – подземный конденсатосборник на площадке узла приема ВТУ;

- изоляция конденсатосборника с целью исключения коррозии материала и попадания продуктов очистки газопровода в подпочвенные воды.

- применение Системы Автоматического Управления (САУ) для автоматического обнаружения, отображения и принятия мер при наличии отклонений технологических параметров до аварийных и предупредительных значений.

Сбросы производственных сточных вод при эксплуатации проектируемых сооружений линейной части газопровода отсутствуют, ввиду исключения водопотребления на производственно-технологические нужды.

Учитывая, что системы хозяйственно-питьевого водоснабжения на площадках узлов запуска и узлов приема ВТУ, крановых узлах, БКЭС, КПТМ и т.п. так же не требуются (на означенных объектах отсутствует постоянный обслуживающий персонал), отведение хозяйственно-бытовых сточных вод с означенных площадок не производится.

В связи с тем, что полив территорий площадок  узлов запуска и узлов приема ВТУ, крановых узлов, БКЭС, КПТМ и т.п. не предусматриваются, поливомоечные воды не образуются.

Поскольку при штатной эксплуатации площадочных сооружений линейной части газопровода нахождение автомобильной техники ожидается не чаще 1 раза в месяц, привнесение загрязняющих веществ в дождевые и талые воды от передвижных источников возможно крайне не значительное, что не приведет к необратимому воздействию на состав отводимых поверхностных сточных вод с означенных территорий.

Организованная система сбора, отведения и сброса поверхностных сточных вод на площадках линейной части газопровода не проектируется (отсутствует необходимость сооружения очистки дождевых и талых вод на площадках линейной части газопровода согласно СТО ГАЗПРОМ 2-1.19-519-2010, а так же  разъяснительного письма ОАО «ВОДГЕО» № 304и/09с от 03.06.2009 г., одного из разработчиков СП 32.13330.2012). Отвод дождевых сточных вод, ввиду отсутствия загрязняющих веществ в производстве и незначительных размерах площадок, решается общей планировкой со сбросом в понижение рельефа с учетом направления стекания их по водосборной площади, что исключает организацию локального выпуска поверхностных сточных вод в водоприемник и, следовательно, нарушение распределение дождевых и талых вод.

Поскольку проектом предусмотрено проведение рекультивации всех нарушенных земель, технические решения по креплению берегов, оврагов, балок в местах переходов проектируемым газопроводом и кабельной линией, откосов  подъездных дорог, водоотводных и водонаправляющих сооружений, поступление продуктов размыва почвенного покрова и минерального грунта  в поверхностные сточные воды не прогнозируется.

Аварийные сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду могут быть связаны с:

- возможными утечками и проливами при сборе, хранении и приеме (отпуске) продуктов очистки трубопровода.

Для предотвращения аварийных сбросов загрязняющих веществ в составе сточных вод проектом предусматриваются следующие мероприятия:

- сбор продуктов очистки трубопроводов на узле приема ВТУ закрытым способом в подземную герметичную ёмкость, что исключает попадание продуктов очистки в водную среду;

- применение специальных поддонов для приема грязного поршня ВТУ при проведения внутритрубных обследований и очистки трубопровода, что предотвращает вероятность загрязнения почвы, и соответственно, водной среды, шламом, вынимаемым из камер приёма;

- перегрузка продуктов очистки внутренней полости трубопровода из подземной емкости узла приема ВТУ в транспортные емкости по закрытой схеме, методом передавливания в транспортную емкость, исключающим попадание загрязняющих веществ на почву и в водную среду;

- соблюдение проектных решений в части охраны окружающей среды.

В соответствии с СТО Газпром 2-2.3-095-2007:

- - потенциально опасные структурные элементы газопровода отсутствуют;

- - особо ответственные и сложные для диагностирования структурные элементы линейной части – участки, прилегающие к камерам приема-запуска очистных устройств.

Проектируемый газопровод при прохождении данных участков является подземным сооружением, устройство защитных зон не требуется. Для исключения возможности повреждения подземных трубопроводов устанавливаются охранные зоны в виде участков земли, ограниченных условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны, в соответствии с требованиями «Правил охраны магистральных трубопроводов», утвержденным постановлением Госгортехнадзора России № 9 от 22.04.92г. (с дополнениями, утв. постановлением Госгортехнадзора России от 23.11.94г. №61).

Во избежание случайного повреждения газопровода и с целью предупреждения производства несанкционированных земляных работ на объекте установлены опознавательные знаки и таблички с указанием ширины охранной зоны и запрещением производства земляных и взрывных работ в ней.

Специальные требования к огнестойкости на проектируемые объекты не распространяются в связи с тем, что реконструируемый газопровод не является категорированными по гражданской обороне.

В качестве основного технического решения, направленного на предупреждение развития аварий и локализации выбросов природного газа на газопроводе-перемычке, выполнено разделение его на отдельные участки, отсекаемые вручную по месту и дистанционно по команде из диспетчерского пункта соответствующего ЛПУ МГ. Размещение запорной арматуры на магистральном газопроводе выполнено в соответствии с требованиями СП 36.13330.2012.

Для предупреждения аварий предусмотрено проведение внутритрубных обследований (дефектоскопии) газопровода; система контроля коррозионных процессов и электрохимзащиты трубопроводов от коррозионного воздействия; периодическое проведение очистки внутренней полости газопровода путем пропуска очистных устройств в потоке газа; установление охранной зоны трубопроводов; специальных виды контроля сварных стыков неразрушающими методами при монтаже и ремонте; специальные виды испытания трубопроводов на плотность и прочность; специальное покрытие и окраска рабочих наружных поверхностей оборудования; строгое соблюдение графиков ремонта оборудования и ЭХЗ.

Для недопущения аварий, связанных с разрушением оборудования и трубопроводов, поступлением в атмосферу аварийных масс газа и связанных с ними взрывов, пожаров и опасных интоксикаций предусмотрены системы безопасности, к числу которых относятся: системы автоматики, обеспечивающие поддержание технологического режима в заданных пределах; система телемеханического дистанционного управления, которая может своевременно отрегулировать процесс в случае отклонения контролируемых параметров, а в аварийных ситуациях отключить аварийные участки газопровода.

В соответствии с требованиями СТО Газпром 2-3.5-454-2010 «Правила эксплуатации магистральных газопроводов» линейная часть газопровода в пределах видимости, но не реже, чем через 500 м, а также на углах повороты газопровода в горизонтальной плоскости, обозначается столбиками с опознавательными знаками с обозначением охранной зоны, наименованием газопровода, местоположения его оси и телефона филиала эксплуатирующей организации.

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации и предотвращения несчастных случаев на магистральных трубопроводах согласно «Правила охраны магистральных трубопроводов» (утв. Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 N 9) (с изм. от 23.11.1994) устанавливаются охранные зоны вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ, – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны.

Для сохранности и нормального содержания линий связи согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 578 от 09.06.1995 г. «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» определяются зоны с особыми условиями использования территорий. Ширина полосы охранной зоны составляет 4м (по 2 м в каждую сторону от оси кабеля).

В целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства согласно Постановлению Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 (ред. от 26.08.2013) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» устанавливаются особые условия использования территорий. Ширина полосы охранной зоны составляет 20м (по 10 м в каждую сторону по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов).

Ограничения (обременения) использования земельных участков в границах охранной зоны объекта«Реконструкция газопровода – перемычки между газопроводом «Челябинск – Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» 2 этап» установлены:

- «Правила охраны магистральных трубопроводов» (утв. Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 N 9) (с изм. от 23.11.1994);

- Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» от 09.06.1995 г. № 578;

- Постановлением Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009 N 160 (ред. от 26.08.2013).

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно - измерительные пункты;

- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

- возводить любые постройки и сооружения;

- высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

- производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

- производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.

- производить геологосъемочные, геолого - разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут ответственность за повреждение последних.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

- размещать свалки;

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

- В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;

- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

- проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий перечисленных выше, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

- устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:

- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

- производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфированием, взятием проб грунта, осуществление взрывных работ;

- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

- устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

- устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений природными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лопатами, волокушами и тралами;

- производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

- производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

Юридическим и физическим лицам запрещается всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи:

- производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, тоннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения;

- производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;

- открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);

- огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;

- самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;

- совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуры, воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).

В пределах охранной зоны разрешается:

- вспашка на глубину не более 0,3 метра;

- посадка растений, сельскохозяйственной продукции, мелких кустарников.

# Лист регистрации изменений

| Регистрация изменений |
| --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в док. | Номер док. | Подп. | Дата |
|  | измененных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |  |